营仙环批字〔2018〕2号

关于中海沥青（营口）有限责任公司

1万立方米沥青储罐建设项目

环境影响报告表的批复

中海沥青（营口）有限责任公司：

你公司报送的《中海沥青（营口）有限责任公司1万立方米沥青储罐建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

一、本项目位于辽宁营口市仙人岛能源化工区，此前辽宁省已对《中海油气开发利用公司营口仙人岛化工区沥青项目》、《中海油气开发利用公司营口仙人岛化工区沥青项目补充环境影响评价报告书》、《中海沥青（营口）有限责任公司沥青项目部分建设内容调整项目》、《中海沥青（营口）有限责任公司污水处理系统技术改造项目环境影响报告表》及《中海油气开发利用公司仙人岛化工区沥青项目厂区平面调整和污水处理规模调整专项说明》进行了批复，营口市行政审批局对《中海沥青（营口）有限责任公司污水处理系统技术改造项目环境影响报告表》进行了批复。本项目在其他建设内容保持不变的基础上，建设1台10000m3沥青储罐和1座泵房，泵房内设2台沥青装车机泵及相关配套设施，沥青出厂利用原有汽车装车设施，占地面积5778m2，泵房建筑面积108m2，总投资912.21万元，其中环保投资13万元。

在落实“报告表”提出的环境保护措施和环境风险防范的前提下，环境不利影响能够得到一定缓解和控制，污染物可达标排放。我局同意你公司按照报告表所列建设项目的性质、规模、布局、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、本项目必须严格落实“报告表”提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

1、加强施工期环境保护工作。按照《大气污染防治行动计划》及《辽宁省扬尘污染防治管理办法》中相关规定，采取切实可行的措施，严格控制施工扬尘、噪声、废水及固体废物对周围环境的影响。

2、本项目运营期产生的废气主要为储罐及配套设置中阀门、管线、泵等泄露挥发的无组织非甲烷总烃，须满足《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)中表5企业边界大气污染物浓度限值。

3、本项目废水主要为初期雨水，经厂内污水处理场处理，并达到《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2标准，最终排入盖州市第二污水处理厂。

4、运营期噪声主要来自机泵设备产生的噪声，应合理布置高噪声设备位置，安装基础减振设施，确保厂界噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类排放限值。

5、按照“报告表”要求做好厂区地下水污染防治工作，对不同区域采取相应的分区防渗处置措施，建立完善的地下水监测制度，确保地下水安全。

三、按照环保部关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发[2015]4号）要求，针对本项目制定突发环境事故应急预案，并报环保部门备案，实现与相关管理部门及各地区突发环境事故应急预案的有效衔接。定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境污染事故。

严格落实“报告表”中提出的三级风险防范措施，确保事故状态下污水、清净下水和雨排水系统得到全部收集和储存。

四、你公司须按照《辽宁省建设项目环境监理管理办法》的规定，开展施工期及试运行期间环境监理。按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）规定，公开环境信息。

五、项目竣工后，建设单位应当按照规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后方可正式投入运行。
六、本项目性质、规模、地点、生产工艺及污染防治措施等发生重大变更时，你公司须重新向具有审批权限的环境保护主管部门报批环境影响评价文件。

七、若因本项目建设和生产过程中发生环境信访事件，你公司要配合管委会予以妥善解决。
                营口仙人岛能源化工区管委会环境保护局
                 二〇一八年四月二十六日       

1

